**Утверждаю:**

**Директор ООО «Теплосиб»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.А. Левченко**

**Производственная программа 2016 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Адрес*** | ***Работы по ВДО*** | ***Работы по РСУ*** |
| **Космонавтов, д. 73** | Отопление:  Труба сталь ду. 40 мм. – 16 м.п.,  Кран Ш Ду. 25 мм. – 8 шт., Ду. 20 мм. – 15 шт.,  Фитинг Ду. 20 мм. – 30 шт.,  Металлопласт Ду. 20 мм. – 30 м.п. Изготовление и установка решеток на подвальные окна – 6 шт. | Ремонт отмостки - 20 м2  Ремонт балконных козырьков квартиры – 13, 15 |
| **Космонавтов, д. 75** | Отопление:  Труба сталь Ду. 40 мм. – 30 м.п.,  Кран Ш Ду. 20 мм. – 15 шт., Ду. 15 мм. – 15 шт.,  Фитинг Ду. 20 мм. – 30 шт.,  Металлопласт Ду. 20 мм. – 40 м.п.  Изготовление и установка решеток на подвальные окна – 6 шт. | Ремонт отмостки - 18 м2  Ремонт стен и потолков 1 подъезде  Ремонт ступеней при входе в подъезд – 8 м2 |
| **Космонавтов, д. 77/1** | Изготовление и установка решеток на подвальные окна – 2 шт. | Изготовление и установка люков в чердачное помещение 2 шт. |
| **Космонавтов, д. 77/3** | Изготовление и установка решеток на подвальные окна – 2 шт. | Установка шумовых датчиков  Ремонт балконных козырьков |
| **Космонавтов, д. 77а** | Изготовление и установка решеток на подвальные окна – 2 шт. | Кровля частичный ремонт 1-5 подъезды.  Изготовление и установка люков на чердачное помещение – 3 шт. |
| **Космонавтов, д. 88** | Отопление:  Труба сталь Ду. 50 мм. – 20 м.п., Ду. 40 мм. – 24 м.п.,  Кран Ш Ду. 25 мм. – 5 шт., Ду. 20 мм. – 8 шт.,  Фитинг Ду. 20 мм. – 16 шт.,  Металлопласт Ду. 20 – 25 м.п.  Изготовление и установка решеток на подвальные окна – 4 шт. | Кровля частичный ремонт 4, 5, 6 – 60 м2.  Ремонт отмостки – 14 м2  Изготовление и установка люков в чердачное помещение – 4 шт.  Ремонт стен и потолков в 2 подъезде |
| **Космонавтов, д. 88а** | Замена магистрали отопления:  Труба сталь Ду. 50 мм – 20 м.п., Ду. 40 мм. – 40 м.п., Ду. 32 мм. – 20 м.п.  Вентиль Ду. 20мм. – 15 шт., Ду. 15 мм. – 15 шт.  Фитинг Ду. 20 мм. – 30 шт., металлопласт Ду. 20 мм. – 30 м.  Изготовление и установка решеток на подвальные окна – 2 шт. | Ремонт ступеней при входе в подъезд – 9 м2 |
| **Космонавтов, д. 90** | Отопление:  Труба сталь Ду. 50 мм. – 8 м.п., Ду. 40 мм. – 16 м.п.  Изготовление и установка решеток на подвальные окна – 4 шт. | Ремонт отмостки – 16 м2  Замена двери в подвальное помещение 6 подъезд – 1 шт.  Ремонт бетонной плиты перед входом в подъезд – 9 м2  Ремонт стен и потолков в 1 подъезде |
| **Космонавтов, 90а** | Изготовление и установка решеток на подвальные окна – 4 шт. | Ремонт отмостки – 12 м2  Крыша частичный ремонт – 9 м2  Изготовление и установка люков в чердачное помещение 5 шт. |
| **Космонавтов, 92** | Отопление:  Труба сталь Ду. 50 мм. – 16 м.п., Ду. 40 мм. – 24 м.п.,  Кран Ш Ду. 25 мм. – 10 шт., Ду. 20 мм. – 15 шт.,  Ду. 15 мм- 20 шт.  Фитинг Ду. 20 мм. – 20 шт.,  Металлопласт Ду. 20 мм. – 20 м.п.  Изготовление и установка решеток на подвальные окна – 4 шт. | Ремонт отмостки – 18 м2  Изготовление и установка люков в чердачное помещение – 6 шт.  Крыша частичный ремонт – 28 м2  Ремонт стен и потолков 3, 6, 8 подъезды |
| **Космонавтов, 92а** | Отопление:  Кран Ш Ду. 20 мм. – 12 шт.,  Фитинг Ду. 20 мм. – 24 шт.,  Металлопласт Ду. 20 мм. – 30 м.п.  Изготовление и установка решеток на подвальные окна – 2 шт. | Ремонт отмостки – 6 м2  Изготовление и установка люков в чердачное помещение – 2 шт. |
| **Космонавтов, 94** | Отопление: 1, 2 подъезд  Труба сталь Ду. 40 мм. – 24 шт.,  Кран Ш Ду. 20 мм. – 10 шт.,  Фитинг Ду. 20 мм. – 20 шт.  Металлопласт Ду. 20 мм. – 15 м.п.  Изготовление и установка решеток на подвальные окна – 3 шт. | Ремонт отмостки – 12 м2  Изготовление и установка люков в чердачное помещение – 3 шт.  Кровля частичный ремонт – 24 м2 |
| **Космонавтов, 94/1** | Замена магистрали ХВС и ГВС  Отопление:  Труба сталь Ду. 40мм. – 30 м.п.  Замена вентилей Ш Ду. 25 мм. – 8 шт., Ду. 20 мм – 15 шт., Ду. 15 мм. – 15 шт.,  Фитинги Ду. 20 мм. – 30 шт.,  Металлопласт Ду. 20 мм. – 30 м.п.  Изготовление и установка решеток на подвальные окна – 2 шт. | Изготовление и установка люков в чердачное помещение – 1 шт.  Остекление окон в подъездах подъезды 1, 2 – 10 м2 |
| **Крупской, 126** | Отопление:  Труба сталь Ду. 40 мм. – 16 мм.,  Кран Ш Ду. 20 мм. – 10 шт.,  Фитинг Ду. 20 мм. – 20 шт.,  Металлопласт Ду. 20 мм. – 20 м.п.  Изготовление и установка решеток на подвальные окна – 2 шт. | Кровля частичный ремонт подъезды 1, 2 – 13 м2  Замена тамбурной двери подъезд 3 – 1 шт.  Ремонт стен и потолков в 3 подъезде |
| **Крупской, д. 130** | Отопление:  Кран Ш Ду. 25 мм. – 3 шт., Ду. 20 мм. – 4 шт.,  Изготовление и установка решеток на подвальные окна – 2 шт. | Кровля частичный ремонт подъезд 3 – 11 м2 |
| **Молодогвардейцев, д. 24** | Отопление:  Кран Ш Ду. 20 мм. – 5 шт., Ду. 25 мм. – 4 шт.  Изготовление и установка решеток на подвальные окна – 2 шт. | Ремонт штукатурки в тамбурах подъезды 1, 2 |
| **Молодогвардейцев, д. 26** | Отопление:  Кран Ш. Ду. 25 мм. – 5 шт., Ду. 20 мм. – 5 шт.  Изготовление и установка решеток на подвальные окна – 2 шт. | Ремонт штукатурки в тамбурах подъезды 1 – 3 |
| **Молодогвардейцев, д. 28** | Отопление:  Кран Ш Ду. 32 мм. – 6 шт., Ду. 25 мм. – 6 шт.,  Ду – 20 мм. – 15 шт., Ду. 15 мм. – 25 шт.  Изготовление и установка решеток на подвальные окна – 3 шт. | Замена ливневых труб – 10 м.п.  Ремонт стен и потолков в 4 подъезде |
| **Республиканская, д. 1** | Отопление:  Кран Ш Ду. – 25 мм. – 4 шт., Ду. 20 мм. – 6 шт., Ду. 15 мм. – 6 шт.  Изготовление и установка решеток на подвальные окна – 3 шт. | Кровля частичный ремонт подъезды 1, 2 – 25 м2  Ремонт отмостки – 6 м2  Изготовление и установка люков в чердачное помещение – 2 шт. |
| **Республиканская, д. 3** | Отопление:  Труба сталь Ду. 40 мм. – 20 м.п., Ду. 32 мм. – 20 м.п.,  Вентиль Ш Ду. 20 мм. – 10 шт., Ду. 15 мм. – 10 шт.  Изготовление и установка решеток на подвальные окна – 3 шт. | Ремонт отмостки – 8 м2  Изготовление и установка люков в чердачное помещение – 1 шт. |

Мастер ООО «Теплосиб» В.А Чистяков

Мастер ООО «Теплосиб» М.В.Обухова