## Лист1
Утверждаю:
Директор ООО "Теплосиб"
Левченко С.А.
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТАХ Адрес объекта: г.Полысаево, ул.Космонавтов, д.73 Отчетный период: 01.01.2011 - 31.12.2011
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ
| Назначение объекта | Многокв. ЖД |  |  |  | Этажность | 5
| Материал стен | ПАН |  |  |  | Подъездов | 12
| Материал кровли | ЖБТ |  |  |  | Квартир | 186
| Год постройки | 1986 |  |  |  | Жителей | 424
| Общая полезная площадь, м2 |  | 10439.9 |  | Площадь кровли, м2 |  | 2379
| Общая жилая площадь (квартир), м2 |  | 10439.9 |  | Площадь чердаков, м2 |  | 2379
| Площадь мест общего пользов., м2 |  | 7137 |  | Площадь подвалов, м2 |  | 2379
| Площадь нежилых помещений, м2 |  | 477.5 |  | Площадь балконов, м2
| Расчетный тариф по дому |  | 8.814
| Задолженность жильцов на 01.01.2012 г. | [5 empty] | 406736
II. ОБЪЕМЫ И СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Шифр меропр. | Наименование работ |  |  |  | Ед.изм. |  | Объем | Стоимость
1. Жилищная услуга | [7 empty] | 1104213.338
1.1. Содержание | [7 empty] | 933655.35
1.1.1. Конструктивные элементы зданий | [7 empty] | 135349.7
1.1.1.1. Кровля и водосточные сиcтемы | [7 empty] | 93991.74
110006 | Местный осмотр кровли |  |  |  | чел.час |  | 1 | 3329.63
110012 | Удаление с крыш снега и наледи |  |  |  | м2 кровли |  | 9516 | 3260
110036 | Укрепление коробок чердачных люков |  |  |  | шт. |  | 1 | 150.57
110039 | Прочистка ливневой канализации |  |  |  | м.п. |  | 76 | 3935.56
110050 | Содержание кровли |  |  |  | м2 кровли |  | 28548 | 79839.48
110900 | Прочие работы по содержанию кровли | [5 empty] | 5 | 3476.5
1.1.1.2. Фундамент, стены, фасады, перекрытия | [7 empty] | 16075.92
120010 | Проверка состояния (открытие, закрытие) продухов в цоколях зданий |  |  |  | шт |  | 300 | 2855.8
120900 | Прочие работы по содержанию фундаментов | [5 empty] | 3 | 7179.92
130006 | Местный осмотр стен и фасадов |  |  |  | чел.час |  | 4 | 1715.65
130910 | Прочие работы по содержанию стен и фасадов | [5 empty] | 6 | 667.24
150910 | Прочие работы по содержанию балконов, лестниц, крылец | [5 empty] | 5 | 3657.31
1.1.1.3. Оконные и дверные заполнения | [7 empty] | 25282.04
160011 | Установка (снятие) пружин на входные двери |  |  |  | шт |  | 12 | 20889.41
160020 | Замена разбитых стекол |  |  |  | м2 |  | 7 | 3505.37
160021 | Мелкий ремонт дверных заполнений |  |  |  | шт |  | 1 | 887.26
1.1.2. Внутридомовые инженерные системы | [7 empty] | 239130.99
1.1.2.1. Сантехнические системы | [7 empty] | 173699.16
1.1.2.1.1. Система ХВС | [7 empty] | 31718.3
210017 | Осмотр системы водоснабжения |  |  |  | чел.час |  | 3 | 762.33
210018 | Осмотр системы водоснабжения здания |  |  |  | 1000 м2 подв. пом. |  | 85,644 | 9997.21
210025 | Спуск (напуск) системы водоразбора |  |  |  | элев. узел |  | 7 | 316.92
210026 | Снятие показаний водосчетчика ХВС |  |  |  | счетчик |  | 13 | 3271.15
210027 | Открытие-закрытие регулирующих органов ХВС (вентилей, задвижек) |  |  |  | шт |  | 39 | 45.53
210029 | Снятие показаний водосчетчиков ХВС |  |  |  | м2*мес |  | 10917,4
210051 | Временная заделка свищей (установка хомута) на трубопроводах ХВС |  |  |  | шт |  | 4 | 677.43
210060 | Замена аварийных вентилей ХВС в квартире |  |  |  | шт |  | 1 | 2153.63
210062 | Замена водопроводных кранов и смесителей |  |  |  | шт |  | 2 | 630.32
210070 | Регулировка смывных бачков |  |  |  | шт |  | 6 | 1711.22
210110 | Плановая ревизия вентилей ХВС |  |  |  | шт |  | 38 | 149.59
210117 | Ремонт и ревизия вентилей ХВС |  |  |  | шт |  | 2 | 384.34
210118 | Замена вентилей ХВС |  |  |  | шт |  | 5 | 3413.3
210910 | Прочие работы по содержанию системы водоснабжения | [5 empty] | 35 | 8205.33
1.1.2.1.2. Система ГВС | [7 empty] | 16075.53
212020 | Ликвидация воздушных пробок в системе ГВС |  |  |  | пробка |  | 6 | 2413.91
212027 | Открытие-закрытие регулирующих органов ГВС (вентилей, задвижек) |  |  |  | шт |  | 156 | 537.06
212032 | Замена небольших участков внутренних систем ГВС (до 1 м.п.) |  |  |  | м.п. труб |  | 4 | 8563.52
212051 | Временная заделка свищей (установка хомута) на трубопроводах ГВС |  |  |  | шт |  | 5 | 878.2
212118 | Замена вентилей ГВС |  |  |  | шт |  | 2 | 694.99
212910 | Прочие работы по содержанию системы ГВС | [5 empty] | 13 | 2987.85
1.1.2.1.3. Канализация | [7 empty] | 23314.12
213010 | Осмотр системы канализации здания |  |  |  | 1000 м2 подв. пом. |  | 52,338 | 3478.42
213017 | Осмотр системы канализации |  |  |  | чел.час |  | 1 | 119.76
213019 | Местный осмотр канализации в квартире |  |  |  | квартира |  | 5 | 1485.85
213030 | Прочистка канализационных сетей |  |  |  | м.п. |  | 31 | 9104.21
213034 | Прочистка выпусков канализации |  |  |  | шт |  | 1 | 153.64
213040 | Замена небольших участков канализации (до 1 м.п.) |  |  |  | м.п |  | 3 | 1225.48
213041 | Замена фасонных частей канализационных труб (до 2 шт) |  |  |  | шт |  | 3 | 2713.19
213090 | Отогрев канализации |  |  |  | место |  | 2 | 1365.56
213091 | Устранение местных засоров канализации |  |  |  | м.п. |  | 1 | 157.7
213093 | Прочистка сифонов |  |  |  | шт |  | 3 | 643.45
213910 | Прочие работы по содержанию канализации | [5 empty] | 7 | 2866.86
1.1.2.1.4. Центральное отопление | [7 empty] | 102591.21
220010 | Осмотр системы отопления здания |  |  |  | 1000 м2 подв. пом. |  | 19,032 | 639.8
220020 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления |  |  |  | пробка |  | 10 | 3961.03
220027 | Открытие-закрытие регулирующих органов отопления (вентилей, задвижек) |  |  |  | шт |  | 3 | 831.25
220030 | Временная заделка свищей (установка хомута) на трубопроводах отопления |  |  |  | шт |  | 9 | 2500.43
220032 | Замена небольших участков внутренних систем отопления (до 1 м.п.) |  |  |  | м.п. труб |  | 3 | 18050.08
220033 | Замена радиаторов отопления |  |  |  | секц. |  | 1 | 29757.34
220034 | Замена конвекторов |  |  |  | шт |  | 4 | 37830.78
220052 | Замена вентилей системы отопления |  |  |  | шт |  | 13 | 1262.55
220058 | Замена участков внутренней системы отопления (до 50м, но не более 10% общего объема) |  |  |  | м.п. |  | 1 | 1912.96
220910 | Прочие работы по содержанию системы центрального отопления | [5 empty] | 10 | 5844.99
1.1.2.4. Электрооборудование | [7 empty] | 65284.41
240010 | Замена ламп внутреннего освещения: накаливания |  |  |  | шт |  | 22 | 15508.78
240012 | Замена ламп внутреннего освещения: люминисцентных |  |  |  | шт |  | 7 | 648.3
240020 | Ремонт электроустановочных изделий (розеток, выключателей) |  |  |  | шт |  | 13 | 7146.04
240026 | Замена предохранителей |  |  |  | шт |  | 1 | 546.39
240027 | Замена автоматических выключателей |  |  |  | шт |  | 3 | 156.87
240030 | Мелкий ремонт (замена) электропроводки |  |  |  | м.п. |  | 24 | 12034.43
240040 | Осмотр внутриквартирных электрических устройств |  |  |  | квартира |  | 558 | 947.5
240048 | Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования |  |  |  | чел.час |  | 1 | 182.04
240050 | Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования |  |  |  | 1000 м3 объ. здан. |  | 1393,76 | 15142.25
240060 | Замеры сопротивления изоляции проводов |  |  |  | м |  | 1 | 1101.02
240080 | Снятие показаний счетчика |  |  |  | счетчик |  | 1 | 879.38
240171 | Ремонт электроплит |  |  |  | шт |  | 8 | 1298.49
240910 | Прочие работы по содержанию электрооборудования | [5 empty] | 19 | 9692.92
1.1.2.6. Вентиляция | [7 empty] | 147.42
260012 | Устранение засоров системы вентиляции |  |  |  | место |  | 3 | 101.22
260014 | Проверка наличия тяги |  |  |  | место |  | 2 | 46.2
1.1.3. Благоустройство территории | [7 empty] | 1744.03
340003 | Мелкий ремонт ограждений |  |  |  | м.п. |  | 2 | 186.22
340008 | Мелкий ремонт и окраска МАФ |  |  |  | шт |  | 1 | 505.86
340028 | Мелкий ремонт спортивных пощадок и хоккейных коробок |  |  |  | шт |  | 2 | 125.54
340910 | Прочие работы по содержанию МАФ | [5 empty] | 2 | 926.41
1.1.4. Уборка лестничных клеток | [7 empty] | 149325.12
410021 | Влажное подметание нижних 3-х этажей |  |  |  | чел.час |  | 317,52 | 36320
410022 | Влажное подметание выше 3-го этажа |  |  |  | чел.час |  | 1268,88 | 28562
410023 | Мытье подъезда |  |  |  | чел.час |  | 1268,88 | 33682.56
410024 | Генеральная уборка |  |  |  | чел.час
410025 | Влажное подметание перед загрузочными клапанами |  |  |  | чел.час |  | 158,88
410026 | Уборка перед входом в подъезд |  |  |  | чел.час |  | 158,88 | 16864.08
410050 | Уборка лестничных клеток |  |  |  | м2*мес |  | 125278,8 | 33896.48
1.1.5. Уборка территории | [7 empty] | 72460.21
1.1.5.1. Уборка придомовой территории | [7 empty] | 72460.21
510050 | Уборка придомовой территории |  |  |  | м2*мес |  | 10439,9 | 6158.04
510061 | Уборка территории: 1 класс, усовершенствованное покрытие |  |  |  | чел.час
510062 | Уборка территории: 2 класс, усовершенствованное покрытие |  |  |  | чел.час |  | 250,8 | 26636.72
510065 | Уборка территории: 2 класс, неусовершенствованное покрытие |  |  |  | чел.час |  | 161,7 | 17172.98
510066 | Уборка территории: 3 класс, неусовершенствованное покрытие |  |  |  | чел.час
510068 | Уборка территории: газоны |  |  |  | чел.час |  | 196,79 | 20892.74
510069 | Уборка территории: контейнерная площадка |  |  |  | чел.час |  | 15,07 | 1599.73
1.1.5.2. Вывоз крупногобаритного мусора
830050 | Вывоз крупногабаритного мусора |  |  |  | м2*мес |  | 131008,8
1.1.6. Озеленение территории | [7 empty] | 19529.1
350001 | Озеленение территории |  |  |  | м2*мес |  | 54587 | 19529.1
1.1.8. Аварийно-ремонтное обслуживание | [7 empty] | 316116.2
910100 | Аварийно-диспетчерское обслуживание |  |  |  | м2*мес |  | 131008,8 | 316116.2
| Услуги РКЦ и упровленцеские расходы |  |  |  | руб. |  | 1.36 | 170379.168
1.2. Текущий ремонт | [7 empty] | 178.82
1.2.2. Внутридомовые инженерные системы | [7 empty] | 178.82
1.2.2.4. Электрооборудование | [7 empty] | 178.82
240920 | Прочие работы по ремонту электрооборудования | [5 empty] | 1 | 178.82