## Лист1
Утверждаю:
Директор ООО "Теплосиб"
Левченко С.А.
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТАХ Адрес объекта: г.Полысаево, ул.Космонавтов, д.90 Отчетный период: 01.01.2011 - 31.12.2011
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ
| Назначение объекта | Многокв. ЖД |  |  |  | Этажность | 9
| Материал стен | ПАН |  |  |  | Подъездов | 10
| Материал кровли | ЖБТ |  |  |  | Квартир | 183
| Год постройки | 1989 |  |  |  | Жителей | 454
| Общая полезная площадь, м2 |  | 10886.5 |  | Площадь кровли, м2 |  | 5044
| Общая жилая площадь (квартир), м2 |  | 6361 |  | Площадь чердаков, м2 |  | 5044
| Площадь мест общего пользов., м2 |  | 18533 |  | Площадь подвалов, м2 |  | 5044
| Площадь нежилых помещений, м2 |  | 241.9 |  | Площадь балконов, м2
| Площадь плачиваемая за содержание лифта |  |  |  | 3399.7
| Расчетный тариф по дому |  | 8.8082
| тариф за лифты |  | 2.61
| Задолженность жильцов на 01.01.2012 г. | [5 empty] | 309095
II. ОБЪЕМЫ И СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Шифр меропр. | Наименование работ |  |  |  | Ед.изм. |  | Объем | Стоимость
1. Жилищная услуга | [7 empty] | 1150689.72
1.1. Содержание | [7 empty] | 969143.65
1.1.1. Конструктивные элементы зданий | [7 empty] | 79735.55
1.1.1.1. Кровля и водосточные сиcтемы | [7 empty] | 70853.15
110010 | Осмотр кровли с проверкой состояния слуховых окон |  |  |  | 1000 м2 кровли |  | 10,088 | 288.91
110011 | Очистка кровли от мусора с прочисткой ливнев. канализации |  |  |  | м2 кровли |  | 5044 | 273.71
110012 | Удаление с крыш снега и наледи |  |  |  | м2 кровли |  | 15132 | 2880.7
110039 | Прочистка ливневой канализации |  |  |  | м.п. |  | 1 | 59.07
110050 | Содержание кровли |  |  |  | м2 кровли |  | 60528 | 66533.04
110900 | Прочие работы по содержанию кровли | [5 empty] | 3 | 817.72
1.1.1.2. Фундамент, стены, фасады, перекрытия | [7 empty] | 8376.01
120010 | Проверка состояния (открытие, закрытие) продухов в цоколях зданий |  |  |  | шт |  | 104 | 863.12
120900 | Прочие работы по содержанию фундаментов | [5 empty] | 1 | 6882.08
130006 | Местный осмотр стен и фасадов |  |  |  | чел.час |  | 1 | 9.51
130910 | Прочие работы по содержанию стен и фасадов | [5 empty] | 1 | 25.77
150910 | Прочие работы по содержанию балконов, лестниц, крылец | [5 empty] | 2 | 595.53
1.1.1.3. Оконные и дверные заполнения | [7 empty] | 506.39
160021 | Мелкий ремонт дверных заполнений |  |  |  | шт |  | 1 | 506.39
1.1.2. Внутридомовые инженерные системы | [7 empty] | 258956.68
1.1.2.1. Сантехнические системы | [7 empty] | 225277.9
1.1.2.1.1. Система ХВС | [7 empty] | 46142.4
210017 | Осмотр системы водоснабжения |  |  |  | чел.час |  | 6 | 1568.78
210018 | Осмотр системы водоснабжения здания |  |  |  | 1000 м2 подв. пом. |  | 151,32 | 23444.74
210026 | Снятие показаний водосчетчика ХВС |  |  |  | счетчик |  | 4 | 915.85
210027 | Открытие-закрытие регулирующих органов ХВС (вентилей, задвижек) |  |  |  | шт |  | 33
210030 | Ремонт водопроводных кранов и смесителей |  |  |  | шт |  | 1 | 130.69
210032 | Замена небольших участков внутренних систем ХВС (до 1 м.п.) |  |  |  | м.п. труб |  | 3 | 5753.69
210070 | Регулировка смывных бачков |  |  |  | шт |  | 6 | 1854.42
210117 | Ремонт и ревизия вентилей ХВС |  |  |  | шт |  | 3 | 610.97
210118 | Замена вентилей ХВС |  |  |  | шт |  | 4 | 6319.18
210910 | Прочие работы по содержанию системы водоснабжения | [5 empty] | 24 | 5544.08
1.1.2.1.2. Система ГВС | [7 empty] | 12237.42
212020 | Ликвидация воздушных пробок в системе ГВС |  |  |  | пробка |  | 6 | 2265.28
212027 | Открытие-закрытие регулирующих органов ГВС (вентилей, задвижек) |  |  |  | шт |  | 198 | 763.69
212032 | Замена небольших участков внутренних систем ГВС (до 1 м.п.) |  |  |  | м.п. труб |  | 4 | 4517.31
212051 | Временная заделка свищей (установка хомута) на трубопроводах ГВС |  |  |  | шт |  | 4 | 711.58
212117 | Ремонт и ревизия вентилей ГВС |  |  |  | шт |  | 1 | 300.96
212118 | Замена вентилей ГВС |  |  |  | шт |  | 2 | 1419.78
212910 | Прочие работы по содержанию системы ГВС | [5 empty] | 8 | 2258.82
1.1.2.1.3. Канализация | [7 empty] | 87008.25
213010 | Осмотр системы канализации здания |  |  |  | 1000 м2 подв. пом. |  | 110,968 | 29964.62
213017 | Осмотр системы канализации |  |  |  | чел.час |  | 2 | 28.17
213019 | Местный осмотр канализации в квартире |  |  |  | квартира |  | 3 | 973.15
213030 | Прочистка канализационных сетей |  |  |  | м.п. |  | 41 | 10882.89
213040 | Замена небольших участков канализации (до 1 м.п.) |  |  |  | м.п |  | 1 | 346.93
213041 | Замена фасонных частей канализационных труб (до 2 шт) |  |  |  | шт |  | 2 | 42830.98
213090 | Отогрев канализации |  |  |  | место |  | 3 | 994.49
213910 | Прочие работы по содержанию канализации | [5 empty] | 4 | 987.02
1.1.2.1.4. Центральное отопление | [7 empty] | 79889.83
220010 | Осмотр системы отопления здания |  |  |  | 1000 м2 подв. пом. |  | 105,924 | 29960.86
220017 | Осмотр системы отопления |  |  |  | чел.час |  | 3 | 560.92
220020 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления |  |  |  | пробка |  | 17 | 6674.98
220022 | Опорожнение (заполнение) стояка отопления в здании 6-10 эт. |  |  |  | стояк |  | 1 | 233.38
220027 | Открытие-закрытие регулирующих органов отопления (вентилей, задвижек) |  |  |  | шт |  | 3 | 833.96
220030 | Временная заделка свищей (установка хомута) на трубопроводах отопления |  |  |  | шт |  | 5 | 1334.78
220032 | Замена небольших участков внутренних систем отопления (до 1 м.п.) |  |  |  | м.п. труб |  | 3 | 14495.35
220034 | Замена конвекторов |  |  |  | шт |  | 5 | 20733.83
220052 | Замена вентилей системы отопления |  |  |  | шт |  | 1 | 111.33
220068 | Замена сборок |  |  |  | шт |  | 1 | 600.53
220910 | Прочие работы по содержанию системы центрального отопления | [5 empty] | 17 | 4349.91
1.1.2.4. Электрооборудование | [7 empty] | 33029.18
240010 | Замена ламп внутреннего освещения: накаливания |  |  |  | шт |  | 31 | 11527.98
240012 | Замена ламп внутреннего освещения: люминисцентных |  |  |  | шт |  | 7 | 608.97
240020 | Ремонт электроустановочных изделий (розеток, выключателей) |  |  |  | шт |  | 7 | 3639.23
240022 | Замена электроустановочных изделий (розеток, выключателей) |  |  |  | шт |  | 1 | 465.86
240027 | Замена автоматических выключателей |  |  |  | шт |  | 5 | 480.41
240028 | Замена пакетных переключателей вводно-распред. устройств |  |  |  | шт |  | 1 | 292.85
240030 | Мелкий ремонт (замена) электропроводки |  |  |  | м.п. |  | 11 | 5913.64
240040 | Осмотр внутриквартирных электрических устройств |  |  |  | квартира |  | 183 | 1369.21
240050 | Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования |  |  |  | 1000 м3 объ. здан. |  | 679,552 | 6730.01
240910 | Прочие работы по содержанию электрооборудования | [5 empty] | 5 | 2001.02
1.1.2.6. Вентиляция | [7 empty] | 649.6
260012 | Устранение засоров системы вентиляции |  |  |  | место |  | 36 | 505.41
260910 | Прочие работы по содержанию системы вентиляции | [5 empty] | 1 | 144.19
1.1.4. Уборка лестничных клеток | [7 empty] | 250113.36
410021 | Влажное подметание нижних 3-х этажей |  |  |  | чел.час |  | 210,72 | 22371.12
410022 | Влажное подметание выше 3-го этажа |  |  |  | чел.час |  | 843,12 | 59529.84
410023 | Мытье подъезда |  |  |  | чел.час |  | 843,12 | 89529.84
410024 | Генеральная уборка |  |  |  | чел.час
410025 | Влажное подметание перед загрузочными клапанами |  |  |  | чел.час |  | 105,6
410026 | Уборка перед входом в подъезд |  |  |  | чел.час |  | 105,6 | 11187.84
410050 | Уборка лестничных клеток |  |  |  | м2*мес |  | 130638 | 67494.72
1.1.5. Уборка территории | [7 empty] | 89539.72
1.1.5.1. Уборка придомовой территории | [7 empty] | 89539.72
510050 | Уборка придомовой территории |  |  |  | м2*мес |  | 10886,5 | 5624.56
510062 | Уборка территории: 2 класс, усовершенствованное покрытие |  |  |  | чел.час |  | 273,48 | 29037
510065 | Уборка территории: 2 класс, неусовершенствованное покрытие |  |  |  | чел.час |  | 135,6 | 14403
510068 | Уборка территории: газоны |  |  |  | чел.час |  | 374,76 | 39802.2
510069 | Уборка территории: контейнерная площадка |  |  |  | чел.час |  | 6,36 | 672.96
1.1.5.2. Вывоз крупногобаритного мусора
830050 | Вывоз крупногабаритного мусора |  |  |  | м2*мес |  | 133540,8
1.1.6. Озеленение территории | [7 empty] | 19529.1
350001 | Озеленение территории |  |  |  | м2*мес |  | 55642 | 19529.1
1.1.8. Аварийно-ремонтное обслуживание | [7 empty] | 271269.24
910100 | Аварийно-диспетчерское обслуживание |  |  |  | м2*мес |  | 133540,8 | 271269.24
| Услуги РКЦ и упровленцеские расходы |  |  |  | руб. |  | 1.36 | 177667.68
1.2. Текущий ремонт | [7 empty] | 3878.39
1.2.2. Внутридомовые инженерные системы | [7 empty] | 3878.39
1.2.2.1. Сантехнические системы | [7 empty] | 3878.39
1.2.2.1.1. Система ХВС | [7 empty] | 3470.89
210132 | Замена участков внутренних систем ХВС |  |  |  | м.п. труб |  | 1 | 3470.89
1.2.2.1.3. Канализация | [7 empty] | 407.5
213192 | Восстановление работоспособности канализации |  |  |  | м.п. |  | 1 | 407.5
2. Дополнительное оборудование и услуги | [7 empty] | 106478.604
2.1. Лифты | [7 empty] | 106478.604
2.1.1. Содержание | [7 empty] | 254475.05
270006 | Обслуживание лифтов (диспетчерское) |  |  |  | лифт*мес |  | 24 | 221027.88
270010 | ЕТО лифта (ежедневно) |  |  |  | лифт |  | 32 | 7176.75
270030 | ТО-1 лифта (ежемесячно) |  |  |  | лифт |  | 6 | 26270.42