## Лист1
Утверждаю:
Директор ООО "Теплосиб"
Левченко С.А.
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТАХ Адрес объекта: г.Полысаево, ул.Космонавтов, д.92 Отчетный период: 01.01.2011 - 31.12.2011
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ
| Назначение объекта | Многокв. ЖД |  |  |  | Этажность | 9
| Материал стен | ПАН |  |  |  | Подъездов | 10
| Материал кровли | ЖБТ |  |  |  | Квартир | 184
| Год постройки | 1986 |  |  |  | Жителей | 448
| Общая полезная площадь, м2 |  | 10642.3 |  | Площадь кровли, м2 |  | 4914.8
| Общая жилая площадь (квартир), м2 |  | 6238.7 |  | Площадь чердаков, м2 |  | 4914.8
| Площадь мест общего пользов., м2 |  | 18145.4 |  | Площадь подвалов, м2 |  | 4914.8
| Площадь нежилых помещений, м2 |  | 538.9 |  | Площадь балконов, м2
| Площадь плачиваемая за содержание лифта |  |  |  | 3469.9
| Расчетный тариф по дому |  | 8.8054
| тариф за лифты |  | 2.61
| Задолженность жильцов на 01.01.2012 г. | [5 empty] | 313689
II. ОБЪЕМЫ И СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Шифр меропр. | Наименование работ |  |  |  | Ед.изм. |  | Объем | Стоимость
1. Жилищная услуга | [7 empty] | 1124522.436 | 950840.1
1.1. Содержание | [7 empty] | 846823.42 | 777157.764
1.1.1. Конструктивные элементы зданий | [7 empty] | 93771.78
1.1.1.1. Кровля и водосточные сиcтемы | [7 empty] | 87074.91
110006 | Местный осмотр кровли |  |  |  | чел.час |  | 1 | 597.31
110011 | Очистка кровли от мусора с прочисткой ливнев. канализации |  |  |  | м2 кровли |  | 4914,8 | 2157.7
110012 | Удаление с крыш снега и наледи |  |  |  | м2 кровли |  | 44233,2 | 8513.11
110027 | Мелкий ремонт гидроизоляции |  |  |  | м2 кровли |  | 1 | 4963.92
110036 | Укрепление коробок чердачных люков |  |  |  | шт. |  | 1 | 12105.44
110039 | Прочистка ливневой канализации |  |  |  | м.п. |  | 43 | 2204.39
110050 | Содержание кровли |  |  |  | м2 кровли |  | 58977,6 | 56533.04
110900 | Прочие работы по содержанию кровли | [5 empty] | 11 | 0
1.1.1.2. Фундамент, стены, фасады, перекрытия | [7 empty] | 3904.17
120006 | Местный осмотр подвальных помещений |  |  |  | чел.час |  | 1 | 11.76
120010 | Проверка состояния (открытие, закрытие) продухов в цоколях зданий |  |  |  | шт |  | 52 | 949.94
130006 | Местный осмотр стен и фасадов |  |  |  | чел.час |  | 3 | 76.34
130910 | Прочие работы по содержанию стен и фасадов | [5 empty] | 8 | 889.48
140910 | Прочие работы по содержанию перекрытий | [5 empty] | 1 | 1811.21
150006 | Местный осмотр лестниц, крылец |  |  |  | чел.час |  | 1 | 11.76
150910 | Прочие работы по содержанию балконов, лестниц, крылец | [5 empty] | 1 | 153.68
1.1.1.3. Оконные и дверные заполнения | [7 empty] | 2792.7
160011 | Установка (снятие) пружин на входные двери |  |  |  | шт |  | 2 | 332.2
160020 | Замена разбитых стекол |  |  |  | м2 |  | 2 | 1473.81
160022 | Мелкий ремонт оконных заполнений |  |  |  | шт |  | 1 | 986.69
1.1.2. Внутридомовые инженерные системы | [7 empty] | 228496.39
1.1.2.1. Сантехнические системы | [7 empty] | 186940.48
1.1.2.1.1. Система ХВС | [7 empty] | 48506.97
210017 | Осмотр системы водоснабжения |  |  |  | чел.час |  | 7 | 1892.73
210018 | Осмотр системы водоснабжения здания |  |  |  | 1000 м2 подв. пом. |  | 211,3364 | 19943.83
210022 | Опорожнение (заполнение) стояка ХВС в здании 6-10 эт. |  |  |  | стояк |  | 1 | 282.93
210026 | Снятие показаний водосчетчика ХВС |  |  |  | счетчик |  | 3 | 569.07
210032 | Замена небольших участков внутренних систем ХВС (до 1 м.п.) |  |  |  | м.п. труб |  | 7 | 10371.51
210051 | Временная заделка свищей (установка хомута) на трубопроводах ХВС |  |  |  | шт |  | 1 | 260.39
210059 | Замена обратного клапана ХВС |  |  |  | шт |  | 1 | 216.72
210070 | Регулировка смывных бачков |  |  |  | шт |  | 15 | 4647.74
210090 | Отогрев трубопровода ХВС |  |  |  | место |  | 1 | 99.13
210102 | Замена задвижек ХВС |  |  |  | шт |  | 1 | 309.48
210111 | Ревизия аварийных вентилей ХВС в квартире |  |  |  | шт |  | 1 | 357.28
210117 | Ремонт и ревизия вентилей ХВС |  |  |  | шт |  | 4 | 711.47
210118 | Замена вентилей ХВС |  |  |  | шт |  | 4 | 2634.4
210910 | Прочие работы по содержанию системы водоснабжения | [5 empty] | 29 | 6210.29
1.1.2.1.2. Система ГВС | [7 empty] | 21884.71
212006 | Местный осмотр системы ГВС |  |  |  | чел.час |  | 1 | 99.13
212020 | Ликвидация воздушных пробок в системе ГВС |  |  |  | пробка |  | 3 | 1490.76
212027 | Открытие-закрытие регулирующих органов ГВС (вентилей, задвижек) |  |  |  | шт |  | 330 | 11252.59
212032 | Замена небольших участков внутренних систем ГВС (до 1 м.п.) |  |  |  | м.п. труб |  | 2 | 2669.29
212050 | Заваривание свищей на трубопроводах ГВС |  |  |  | свищ |  | 1
212051 | Временная заделка свищей (установка хомута) на трубопроводах ГВС |  |  |  | шт |  | 4 | 703.73
212117 | Ремонт и ревизия вентилей ГВС |  |  |  | шт |  | 2 | 612.98
212118 | Замена вентилей ГВС |  |  |  | шт |  | 3 | 1312.97
212910 | Прочие работы по содержанию системы ГВС | [5 empty] | 12 | 3743.26
1.1.2.1.3. Канализация | [7 empty] | 77797.16
213006 | Местный осмотр канализации |  |  |  | чел.час |  | 1 | 297
213010 | Осмотр системы канализации здания |  |  |  | 1000 м2 подв. пом. |  | 137,6144 | 44389.31
213017 | Осмотр системы канализации |  |  |  | чел.час |  | 4 | 1629.31
213019 | Местный осмотр канализации в квартире |  |  |  | квартира |  | 8 | 2305.99
213030 | Прочистка канализационных сетей |  |  |  | м.п. |  | 88 | 20540.58
213034 | Прочистка выпусков канализации |  |  |  | шт |  | 1 | 284.3
213040 | Замена небольших участков канализации (до 1 м.п.) |  |  |  | м.п |  | 1 | 702.28
213041 | Замена фасонных частей канализационных труб (до 2 шт) |  |  |  | шт |  | 7 | 2930.09
213090 | Отогрев канализации |  |  |  | место |  | 3 | 1016
213091 | Устранение местных засоров канализации |  |  |  | м.п. |  | 1 | 277.54
213093 | Прочистка сифонов |  |  |  | шт |  | 2 | 411.82
213910 | Прочие работы по содержанию канализации | [5 empty] | 11 | 3012.94
1.1.2.1.4. Центральное отопление | [7 empty] | 38751.64
220010 | Осмотр системы отопления здания |  |  |  | 1000 м2 подв. пом. |  | 98,296 | 3331.82
220017 | Осмотр системы отопления |  |  |  | чел.час |  | 3 | 654.22
220020 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления |  |  |  | пробка |  | 8 | 3121.73
220022 | Опорожнение (заполнение) стояка отопления в здании 6-10 эт. |  |  |  | стояк |  | 1 | 242.4
220027 | Открытие-закрытие регулирующих органов отопления (вентилей, задвижек) |  |  |  | шт |  | 2 | 506.44
220028 | Регулировка элеваторного узла со снятием параметров |  |  |  | элев. узел |  | 7 | 531.61
220030 | Временная заделка свищей (установка хомута) на трубопроводах отопления |  |  |  | шт |  | 8 | 2422.9
220032 | Замена небольших участков внутренних систем отопления (до 1 м.п.) |  |  |  | м.п. труб |  | 3 | 4138.17
220033 | Замена радиаторов отопления |  |  |  | секц. |  | 1 | 438.51
220034 | Замена конвекторов |  |  |  | шт |  | 1 | 2236.72
220052 | Замена вентилей системы отопления |  |  |  | шт |  | 1 | 3155.98
220058 | Замена участков внутренней системы отопления (до 50м, но не более 10% общего объема) |  |  |  | м.п. |  | 1 | 15965.09
220910 | Прочие работы по содержанию системы центрального отопления | [5 empty] | 6 | 2006.05
1.1.2.4. Электрооборудование | [7 empty] | 41036.8
240010 | Замена ламп внутреннего освещения: накаливания |  |  |  | шт |  | 52 | 11428.1
240020 | Ремонт электроустановочных изделий (розеток, выключателей) |  |  |  | шт |  | 14 | 7263.9
240026 | Замена предохранителей |  |  |  | шт |  | 1 | 448.27
240027 | Замена автоматических выключателей |  |  |  | шт |  | 6 | 234.87
240030 | Мелкий ремонт (замена) электропроводки |  |  |  | м.п. |  | 20 | 8445.05
240050 | Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования |  |  |  | 1000 м3 объ. здан. |  | 615,26 | 8460.8
240080 | Снятие показаний счетчика |  |  |  | счетчик |  | 1 | 541.88
240123 | Замена стенного или потолочного патрона |  |  |  | патрон |  | 2 | 431.13
240171 | Ремонт электроплит |  |  |  | шт |  | 3 | 885.82
240910 | Прочие работы по содержанию электрооборудования | [5 empty] | 7 | 2896.98
1.1.2.6. Вентиляция | [7 empty] | 519.11
260012 | Устранение засоров системы вентиляции |  |  |  | место |  | 18 | 76.5
260014 | Проверка наличия тяги |  |  |  | место |  | 1 | 25.87
260910 | Прочие работы по содержанию системы вентиляции | [5 empty] | 1 | 416.74
1.1.3. Благоустройство территории | [7 empty] | 113.33
340028 | Мелкий ремонт спортивных пощадок и хоккейных коробок |  |  |  | шт |  | 1 | 113.33
380910 | Прочие работы по содержанию контейнерных площадок | [5 empty] | 1
1.1.4. Уборка лестничных клеток | [7 empty] | 185935.52
410021 | Влажное подметание нижних 3-х этажей |  |  |  | чел.час |  | 210,72 | 42371.12
410022 | Влажное подметание выше 3-го этажа |  |  |  | чел.час |  | 843,12 | 35352
410023 | Мытье подъезда |  |  |  | чел.час |  | 843,12 | 59529.84
410024 | Генеральная уборка |  |  |  | чел.час
410025 | Влажное подметание перед загрузочными клапанами |  |  |  | чел.час |  | 105,6
410026 | Уборка перед входом в подъезд |  |  |  | чел.час |  | 105,6 | 11187.84
410050 | Уборка лестничных клеток |  |  |  | м2*мес |  | 127704 | 37494.72
1.1.5. Уборка территории | [7 empty] | 70541.71
1.1.5.1. Уборка придомовой территории | [7 empty] | 70541.71
510050 | Уборка придомовой территории |  |  |  | м2*мес |  | 10642 | 5624.56
510062 | Уборка территории: 2 класс, усовершенствованное покрытие |  |  |  | чел.час |  | 273,48 | 29037
510065 | Уборка территории: 2 класс, неусовершенствованное покрытие |  |  |  | чел.час |  | 135,6 | 14403
510068 | Уборка территории: газоны |  |  |  | чел.час |  | 374,76 | 19802.2
510069 | Уборка территории: контейнерная площадка |  |  |  | чел.час |  | 15,82 | 1674.95
1.1.5.2. Вывоз крупногобаритного мусора
830050 | Вывоз крупногабаритного мусора |  |  |  | м2*мес |  | 134170,8
1.1.6. Озеленение территории | [7 empty] | 15529.1
350001 | Озеленение территории |  |  |  | м2*мес |  | 55904,5 | 15529.1
1.1.7. Дератизация и дезинсекция | [7 empty] | 10.14
710040 | Дезинфекция здания |  |  |  | м2 площ. подв. |  | 4914,8 | 10.14
1.1.8. Аварийно-ремонтное обслуживание | [7 empty] | 252548.92
910100 | Аварийно-диспетчерское обслуживание |  |  |  | м2*мес |  | 134170,8 | 252548.92
| Услуги РКЦ и упровленчиские расходы |  |  |  | руб |  | 1.36 | 173682.336
1.2. Текущий ремонт | [7 empty] | 104016.68
1.2.1. Конструктивные элементы зданий | [7 empty] | 86460.87
1.2.1.2. Фундамент, стены, фасады, перекрытия | [7 empty] | 85420
130050 | Ремонт стен и перегородок |  |  |  | м2 |  | 1 | 85420
1.2.1.3. Оконные и дверные заполнения | [7 empty] | 1040.87
160114 | Замена деревянных дверных блоков на металлические |  |  |  | блок |  | 1 | 1040.87
1.2.2. Внутридомовые инженерные системы | [7 empty] | 9344.12
1.2.2.1. Сантехнические системы | [7 empty] | 9344.12
1.2.2.1.1. Система ХВС | [7 empty] | 1132.43
210112 | Замена вентилей ХВС |  |  |  | шт |  | 1 | 941.85
210132 | Замена участков внутренних систем ХВС |  |  |  | м.п. труб |  | 1 | 190.58
1.2.2.1.2. Система ГВС | [7 empty] | 197.81
212122 | Замена вентилей ГВС |  |  |  | шт |  | 1 | 197.81
1.2.2.1.3. Канализация | [7 empty] | 4083.31
213140 | Замена канализационных труб |  |  |  | м.п. |  | 1 | 2240.41
213141 | Замена фасонных частей канализационных труб |  |  |  | шт |  | 1 | 1842.9
1.2.2.1.4. Центральное отопление | [7 empty] | 3930.57
220133 | Замена конвекторов |  |  |  | шт |  | 1 | 3930.57
2. Дополнительное оборудование и услуги | [7 empty] | 108677.268
2.1. Лифты | [7 empty] | 108677.268
2.1.1. Содержание | [7 empty] | 241365.5
270006 | Обслуживание лифтов (диспетчерское) |  |  |  | лифт*мес |  | 24 | 214964.28
270010 | ЕТО лифта (ежедневно) |  |  |  | лифт |  | 96 | 21206.49
270030 | ТО-1 лифта (ежемесячно) |  |  |  | лифт |  | 10 | 5115.85
270040 | ТО-2 лифта (раз в 6 мес.) |  |  |  | лифт |  | 2 | 78.88