## Лист1
Утверждаю:
Директор ООО "Теплосиб"
Левченко С.А.
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТАХ Адрес объекта: г.Полысаево, ул.Республиканская, д.1 Отчетный период: 01.01.2011 - 31.12.2011
I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ
| Назначение объекта | Многокв. ЖД |  |  |  | Этажность | 5
| Материал стен | ПАН |  |  |  | Подъездов | 4
| Материал кровли | ЖБТ |  |  |  | Квартир | 70
| Год постройки | 1990 |  |  |  | Жителей | 192
| Общая полезная площадь, м2 |  | 4089.5 |  | Площадь кровли, м2 |  | 2755.2
| Общая жилая площадь (квартир), м2 |  | 2331.9 |  | Площадь чердаков, м2 |  | 2755.2
| Площадь мест общего пользов., м2 |  | 8265.6 |  | Площадь подвалов, м2 |  | 2755.2
| Площадь нежилых помещений, м2 |  | 0 |  | Площадь балконов, м2
| Расчетный тариф по дому |  | 8.792
| Задолженность жильцов на 01.01.2012 г. | [5 empty] | 108033
II. ОБЪЕМЫ И СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Шифр меропр. | Наименование работ |  |  |  | Ед.изм. |  | Объем | Стоимость
1. Жилищная услуга | [7 empty] | 431460.62
1.1. Содержание | [7 empty] | 364719.98
1.1.1. Конструктивные элементы зданий | [7 empty] | 62125.98
1.1.1.1. Кровля и водосточные сиcтемы | [7 empty] | 46884.43
110012 | Удаление с крыш снега и наледи |  |  |  | м2 кровли |  | 22041,6 | 18513.22
110039 | Прочистка ливневой канализации |  |  |  | м.п. |  | 1 | 77.11
110050 | Содержание кровли |  |  |  | м2 кровли |  | 33062,4 | 26613.24
110900 | Прочие работы по содержанию кровли | [5 empty] | 2 | 1680.86
1.1.1.2. Фундамент, стены, фасады, перекрытия | [7 empty] | 13622.73
120900 | Прочие работы по содержанию фундаментов | [5 empty] | 2 | 12443.55
130910 | Прочие работы по содержанию стен и фасадов | [5 empty] | 2 | 130.69
150910 | Прочие работы по содержанию балконов, лестниц, крылец | [5 empty] | 1 | 1048.49
1.1.1.3. Оконные и дверные заполнения | [7 empty] | 1618.82
160020 | Замена разбитых стекол |  |  |  | м2 |  | 1 | 458.51
160021 | Мелкий ремонт дверных заполнений |  |  |  | шт |  | 1 | 173.49
160022 | Мелкий ремонт оконных заполнений |  |  |  | шт |  | 1 | 986.82
1.1.2. Внутридомовые инженерные системы | [7 empty] | 57970.69
1.1.2.1. Сантехнические системы | [7 empty] | 43728.42
1.1.2.1.1. Система ХВС | [7 empty] | 4566.95
210017 | Осмотр системы водоснабжения |  |  |  | чел.час |  | 2 | 509.66
210018 | Осмотр системы водоснабжения здания |  |  |  | 1000 м2 подв. пом. |  | 11,0208 | 757.15
210027 | Открытие-закрытие регулирующих органов ХВС (вентилей, задвижек) |  |  |  | шт |  | 15 | 22.97
210051 | Временная заделка свищей (установка хомута) на трубопроводах ХВС |  |  |  | шт |  | 1 | 259.1
210070 | Регулировка смывных бачков |  |  |  | шт |  | 2 | 674.54
210080 | Уплотнение сгонов |  |  |  | шт |  | 1 | 283.68
210117 | Ремонт и ревизия вентилей ХВС |  |  |  | шт |  | 1 | 226.95
210118 | Замена вентилей ХВС |  |  |  | шт |  | 3 | 734.1
210910 | Прочие работы по содержанию системы водоснабжения | [5 empty] | 5 | 1098.8
1.1.2.1.2. Система ГВС | [7 empty] | 5803.6
212020 | Ликвидация воздушных пробок в системе ГВС |  |  |  | пробка |  | 1 | 417.68
212027 | Открытие-закрытие регулирующих органов ГВС (вентилей, задвижек) |  |  |  | шт |  | 60 | 589.34
212032 | Замена небольших участков внутренних систем ГВС (до 1 м.п.) |  |  |  | м.п. труб |  | 5 | 4112.93
212051 | Временная заделка свищей (установка хомута) на трубопроводах ГВС |  |  |  | шт |  | 2 | 440.3
212910 | Прочие работы по содержанию системы ГВС | [5 empty] | 1 | 243.35
1.1.2.1.3. Канализация | [7 empty] | 17639.65
213010 | Осмотр системы канализации здания |  |  |  | 1000 м2 подв. пом. |  | 13,776 | 12832.69
213019 | Местный осмотр канализации в квартире |  |  |  | квартира |  | 1 | 240.63
213030 | Прочистка канализационных сетей |  |  |  | м.п. |  | 11 | 3300.06
213041 | Замена фасонных частей канализационных труб (до 2 шт) |  |  |  | шт |  | 2 | 467.16
213910 | Прочие работы по содержанию канализации | [5 empty] | 3 | 799.11
1.1.2.1.4. Центральное отопление | [7 empty] | 15718.22
220010 | Осмотр системы отопления здания |  |  |  | 1000 м2 подв. пом. |  | 19,2864 | 435.68
220020 | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления |  |  |  | пробка |  | 10 | 5667.42
220027 | Открытие-закрытие регулирующих органов отопления (вентилей, задвижек) |  |  |  | шт |  | 1 | 347.44
220028 | Регулировка элеваторного узла со снятием параметров |  |  |  | элев. узел |  | 3 | 294.67
220030 | Временная заделка свищей (установка хомута) на трубопроводах отопления |  |  |  | шт |  | 3 | 778.71
220032 | Замена небольших участков внутренних систем отопления (до 1 м.п.) |  |  |  | м.п. труб |  | 1 | 3725.53
220045 | Мелкий ремонт радиаторов отопления |  |  |  | шт |  | 1
220052 | Замена вентилей системы отопления |  |  |  | шт |  | 1 | 4283.54
220910 | Прочие работы по содержанию системы центрального отопления | [5 empty] | 1 | 185.23
1.1.2.4. Электрооборудование | [7 empty] | 14101.2
240010 | Замена ламп внутреннего освещения: накаливания |  |  |  | шт |  | 12 | 4748.33
240020 | Ремонт электроустановочных изделий (розеток, выключателей) |  |  |  | шт |  | 2 | 1018.96
240022 | Замена электроустановочных изделий (розеток, выключателей) |  |  |  | шт |  | 1 | 690.84
240026 | Замена предохранителей |  |  |  | шт |  | 1 | 562.2
240027 | Замена автоматических выключателей |  |  |  | шт |  | 6 | 683.85
240030 | Мелкий ремонт (замена) электропроводки |  |  |  | м.п. |  | 3 | 1287.28
240050 | Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования |  |  |  | 1000 м3 объ. здан. |  | 163,104 | 3672.42
240080 | Снятие показаний счетчика |  |  |  | счетчик |  | 1 | 568.95
240171 | Ремонт электроплит |  |  |  | шт |  | 1 | 110.54
240910 | Прочие работы по содержанию электрооборудования | [5 empty] | 2 | 757.83
1.1.2.6. Вентиляция | [7 empty] | 141.07
260012 | Устранение засоров системы вентиляции |  |  |  | место |  | 2 | 102.16
260014 | Проверка наличия тяги |  |  |  | место |  | 1 | 38.91
1.1.4. Уборка лестничных клеток | [7 empty] | 99128.4
410021 | Влажное подметание нижних 3-х этажей |  |  |  | чел.час |  | 108,24 | 11479.68
410022 | Влажное подметание выше 3-го этажа |  |  |  | чел.час |  | 432,72 | 15963.84
410023 | Мытье подъезда |  |  |  | чел.час |  | 432,72 | 45963.84
410024 | Генеральная уборка |  |  |  | чел.час
410025 | Влажное подметание перед загрузочными клапанами |  |  |  | чел.час |  | 54,24
410026 | Уборка перед входом в подъезд |  |  |  | чел.час |  | 54,24 | 5761.68
410050 | Уборка лестничных клеток |  |  |  | м2*мес |  | 50274 | 19959.36
1.1.5. Уборка территории | [7 empty] | 33941.13
1.1.5.1. Уборка придомовой территории | [7 empty] | 33941.13
510050 | Уборка придомовой территории |  |  |  | м2*мес |  | 4189,5 | 4163.28
510062 | Уборка территории: 2 класс, усовершенствованное покрытие |  |  |  | чел.час |  | 110,52 | 11732.4
510065 | Уборка территории: 2 класс, неусовершенствованное покрытие |  |  |  | чел.час |  | 27,79 | 2948.85
510068 | Уборка территории: газоны |  |  |  | чел.час |  | 136,08 | 14444.76
510069 | Уборка территории: контейнерная площадка |  |  |  | чел.час |  | 6,12 | 651.84
1.1.5.2. Вывоз крупногобаритного мусора
830050 | Вывоз крупногабаритного мусора |  |  |  | м2*мес |  | 50274
1.1.6. Озеленение территории | [7 empty] | 9429.1
350001 | Озеленение территории |  |  |  | м2*мес |  | 20947,5 | 9429.1
1.1.8. Аварийно-ремонтное обслуживание | [7 empty] | 102124.68
910100 | Аварийно-диспетчерское обслуживание |  |  |  | м2*мес |  | 50274 | 102124.68
| Услуги РКЦ и упровленцеские расходы |  |  |  | руб. |  | 1.36 | 66740.64